Annex 2
Experiences results
Manolo reactor

Experience: M Standard

	Date
	CODs (mg/l)
	TKN (mgN/l)
	NH4 (mgN/l)
	NO3 (mgN/l)
	NO2 (mgN/l)

	13/04/2004 08:30
	53
	0
	0,46
	< 0,5
	< 0,2

	13/04/2004 08:40
	101
	5,0
	0,46
	< 0,5
	1,6

	13/04/2004 08:50
	190
	5,6
	0,80
	0,9
	4,7

	13/04/2004 09:00
	161
	4,7
	1,03
	< 0,5
	7,1

	13/04/2004 09:30
	134
	7,2
	1,20
	< 0,5
	2,7

	13/04/2004 10:00
	187
	5,8
	0,91
	< 0,5
	0,6

	13/04/2004 10:20
	53
	4,9
	0,80
	< 0,5
	0,6

	13/04/2004 10:40
	55
	3,4
	0,63
	< 0,5
	0,8

	13/04/2004 11:00
	37
	3,1
	0,46
	< 0,5
	0,7

	13/04/2004 12:00
	38
	3,0
	0,06
	< 0,5
	0,2

	13/04/2004 14:00
	36
	3,8
	0,06
	< 0,5
	0,6

	13/04/2004 18:00
	62
	3,6
	0,06
	< 0,5
	< 0,2

	Influent:
	

	CODt_inf (mg/l)
	3353

	CODs_inf (mg/l)
	3414

	TKN _inf (mgN/l)
	59,4

	NH4_inf (mgN/l)
	6,0

	NO3 (mgN/l)
	93,4

	NO2 (mgN/l)
	1,5


	Solids
	

	VSS (mg/l)
	2421



Experience: M1
	Date
	CODs (mg/l)
	TKN (mgN/l)
	NH4 (mgN/l)
	NO3 (mgN/l)
	NO2 (mgN/l)

	14/04/2004 08:30
	70
	5,1
	0,3
	< 0,5
	< 0,2

	14/04/2004 08:40
	72
	 
	0,5
	< 0,5
	0,2

	14/04/2004 08:50
	106
	6,9
	0,6
	0,9
	1,9

	14/04/2004 09:00
	118
	3,1
	0,2
	< 0,5
	2,2

	14/04/2004 09:30
	67
	3,1
	0,2
	< 0,5
	< 0,2

	14/04/2004 10:00
	72
	 
	0,1
	< 0,5
	 

	14/04/2004 10:20
	38
	2,3
	0,1
	< 0,5
	< 0,2

	14/04/2004 10:40
	84
	2,5
	0,1
	< 0,5
	< 0,2

	14/04/2004 11:00
	66
	1,8
	0,1
	< 0,5
	 

	14/04/2004 12:00
	99
	 
	0,2
	< 0,5
	< 0,2

	14/04/2004 14:00
	57
	2,7
	0,3
	< 0,5
	0,2

	14/04/2004 18:00
	 
	4,3
	0,29
	< 0,5
	< 0,2


	VSS (mg/l)
	2660

	Influent:
	

	CODt_inf (mg/l)
	1927

	CODs_inf (mg/l)
	1708

	TKN _inf (mgN/l)
	38

	NH4_inf (mgN/l)
	2,8

	NO3 (mgN/l)
	93

	NO2 (mgN/l)
	2


Experience: 
M2

[image: image1.wmf]Date

CODs (mg/l)

TKN (mgN/l)

NH4 (mgN/l)

NO3 (mgN/l)

NO2 (mgN/l)

10/03/2004 08:30

141

5,7

2,3

0,5

0,2

10/03/2004 08:40

148

7,1

2,0

3,5

1,1

10/03/2004 08:50

267

12,9

5,1

0,5

2,2

10/03/2004 09:00

193

9,3

4,0

1,9

2,8

10/03/2004 09:30

208

11,7

5,7

0,5

0,2

10/03/2004 10:00

344

11,1

8,0

0,5

0,2

10/03/2004 10:20

107

9,1

5,7

0,5

0,2

10/03/2004 10:40

58

7,2

4,9

0,5

0,2

10/03/2004 11:00

98

4,5

0,5

0,2

10/03/2004 12:00

123

6,1

3,5

0,9

0,5

10/03/2004 14:00

95

5,7

2,6

0,4

0,5

10/03/2004 18:00

100

4,0

0,86

1,3

0,8


[image: image2.emf]VSS (mg/l) 2113

Influent:

CODt_inf (mg/l) 3580

CODs_inf (mg/l) 3122

TKN _inf (mgN/l) 76

NH4_inf (mgN/l) 15,1

NO3 (mgN/l) 88

NO2 (mgN/l) 19


Experience: M3
[image: image3.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

23/03/2004 08:30

96 5,7 0,0 < 0,5 0,8

23/03/2004 08:40

221 7,3 0,5 1 7,4

23/03/2004 08:50

266 11,3 0,9 < 0,5 11,4

23/03/2004 09:00

352 12,3 0,3 < 0,5 14,5

23/03/2004 09:30

327 12,0 0,6 < 0,5 11,5

23/03/2004 10:00

286 15,5 0,6 < 0,5 10

23/03/2004 10:20

281 10,6 0,9 < 0,5 8,5

23/03/2004 10:40

255 11,1 0,9 < 0,5 < 0,2

23/03/2004 11:00

186 10,3 0,7 < 0,5 8

23/03/2004 12:00

145 5,6 0,3 < 0,5 8

23/03/2004 14:00

114 3,8 0,2 < 0,5 6,5

23/03/2004 18:00

125 4,6 0,06 0,9 5


[image: image4.emf]VSS (mg/l) 2073

Influent:

CODt_inf (mg/l) 4386

CODs_inf (mg/l) 4237

TKN _inf (mgN/l) 85

NH4_inf (mgN/l) 1,4

NO3 (mgN/l) <0.5

NO2 (mgN/l) <0.2




Experience: M4
[image: image5.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

17/03/2004 08:30

104 8,6 4,6 4 3,9

17/03/2004 08:40

108 10,0 4,3 1,3 7,8

17/03/2004 08:50

220 13,0 5,2 0,5 11

17/03/2004 09:00

213 10,8 4,3 < 0,5 < 0,2

17/03/2004 09:30

217 11,5 4,7 < 0,5 9,4

17/03/2004 10:00

236 12,0 4,6 2,6 7,6

17/03/2004 10:20

236 10,4 4,4 6,1 7

17/03/2004 10:40

187 8,6 4,6 1 6,2

17/03/2004 11:00

217 8,0 4,3 0,7 5,8

17/03/2004 12:00

129 7,4 3,8 0,8 5

17/03/2004 14:00

132 7,3 3,5 0,6 4,4

17/03/2004 18:00

57 9,1 4,97 2,5 8,6


[image: image6.emf]VSS (mg/l) 1140

Influent:

CODt_inf (mg/l) 3055

CODs_inf (mg/l) 3055

TKN _inf (mgN/l) 46

NH4_inf (mgN/l) 4,5

NO3 (mgN/l) 53

NO2 (mgN/l) 11


Experience M5

[image: image7.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

31/03/2004 08:30

6,0 1,1 < 0,5 0,7

31/03/2004 08:40

112 7,5 0,1 < 0,5 3,7

31/03/2004 08:50

120 8,9 1,1 < 0,5 7,6

31/03/2004 09:00

194 10,3 1,1 < 0,5 9,2

31/03/2004 09:30

75 7,4 1,4 < 0,5 5,8

31/03/2004 10:00

47 7,5 0,7 < 0,5 3,2

31/03/2004 10:20

37 6,9 0,5 0,5 2,9

31/03/2004 10:40

94 5,2 0,5 < 0,5 2,7

31/03/2004 11:00

61 4,6 0,5 < 0,5 2,7

31/03/2004 12:00

82 5,1 0,4 < 0,5  2,4

31/03/2004 14:00

110 4,2 0,5 0,5 1,8

31/03/2004 18:00

70 4,5 0,3 0,5 1,5


[image: image8.emf]VSS (mg/l) 2294

Influent:

CODt_inf (mg/l) 3036

CODs_inf (mg/l) 3022

TKN _inf (mgN/l) 52

NH4_inf (mgN/l) 4,2


Experience M6

[image: image9.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

01/04/2004 08:30

128 5,3 0,9 0,8 1,4

01/04/2004 08:40

157 7,3 1,1 < 0,5 4,1

01/04/2004 08:50

245 8,7 0,9 < 0,5 8

01/04/2004 09:00

288 11,4 1,7 2,3 10,2

01/04/2004 09:30

273 9,6 1,8 < 0,5 8

01/04/2004 10:00

213 9,5 3,4 0,5 6,3

01/04/2004 10:20

196 6,1 0,4 < 0,5 5,5

01/04/2004 10:40

150 7,5 1,7 < 0,5 5,1

01/04/2004 11:00

133 7,0 1,7 0,6 5

01/04/2004 12:00

134 7,3 1,5 0,6 4,8

01/04/2004 14:00

131 4,6 0,5 0,8 4,7

01/04/2004 18:00

104 5,2 <0.1 1,2 4,2


[image: image10.emf]VSS (mg/l) 2123

Influent:

CODt_inf (mg/l) 2866

CODs_inf (mg/l) 2451

TKN _inf (mgN/l) 47

NH4_inf (mgN/l) 10,5


Experience M7

[image: image11.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

11/03/2004 08:30

92 5,7 1,6 0,5 0,2

11/03/2004 08:40

164 6,9 3,1 0,7 2,1

11/03/2004 08:50

125 9,0 2,2 0,5 4,3

11/03/2004 09:00

202 6,2 2,6 0,5 0,2

11/03/2004 09:30

91 5,8 2,9 0,5 0,2

11/03/2004 10:00

99 4,1 3,1 4,5 0,2

11/03/2004 10:20

72 2,9

11/03/2004 10:40

58 5,0 2,8 0,5 0,2

11/03/2004 11:00

57 3,9 2,6 0,5 0,2

11/03/2004 12:00

50 6,8 2,0 2,8 2,3

11/03/2004 14:00

4,0 0,9 0,5 0,2

11/03/2004 18:00

47 1,54 5,1 0,2


[image: image12.emf]VSS (mg/l) 2280

Influent:

CODt_inf (mg/l) 2715

CODs_inf (mg/l) 2117

TKN _inf (mgN/l) 206

NH4_inf (mgN/l) 24,7


Experience M8

[image: image13.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

15/04/2004 08:30

59 1,9 0,23 < 0,5 < 0,2

15/04/2004 08:40

117 4,5 0,51 0,9 1,8

15/04/2004 08:50

240 5,9 0,69 1,4 5,5

15/04/2004 09:00

226 9,3 1,26 1,4 7,9

15/04/2004 09:30

194 11,7 0,91 < 0,5 5,4

15/04/2004 10:00

145 6,8 1,26 < 0,5 4,7

15/04/2004 10:20

128 6,8 1,43 < 0,5 3,7

15/04/2004 10:40

105 5,8 1,20 < 0,5 3,2

15/04/2004 11:00

109 2,2 1,94 < 0,5 3

15/04/2004 12:00

115 6,5 1,60 < 0,5 3,1

15/04/2004 14:00

44 5,6 1,20 0,6 2,7

15/04/2004 18:00

53 3,9 0,63 0,8 1,6


[image: image14.emf]VSS (mg/l) 2511

Influent:

CODt_inf (mg/l) 3012

CODs_inf (mg/l) 3122

TKN _inf (mgN/l) 87,5

NH4_inf (mgN/l) 8,5

NO3 (mgN/l) 51,8

NO2 (mgN/l) 7,9


Experience M9

[image: image15.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

30/03/2004 08:30

184 4,1 0,17 < 0,5 < 0,2

30/03/2004 08:40

173 7,1 1,43 < 0,5 3,2

30/03/2004 08:50

163 9,5 1,43 < 0,5 6,4

30/03/2004 09:00

249 11,9 1,14 < 0,5 7,0

30/03/2004 09:30

176 8,2 0,57 < 0,5 3,5

30/03/2004 10:00

134 4,5 0,57 < 0,5 0,6

30/03/2004 10:20

116 5,1 0,34 < 0,5 0,6

30/03/2004 10:40

131 5,4 0,17 < 0,5 0,5

30/03/2004 11:00

192 5,1 0,29 < 0,5 < 0,2

30/03/2004 12:00

106 4,7 0,23 < 0,5 < 0,2

30/03/2004 14:00

120 4,5 0,29 < 0,5 < 0,2

30/03/2004 18:00

95 4,3 0,17 < 0,5 < 0,2


[image: image16.emf]VSS (mg/l) 2150

Influent:

CODt_inf (mg/l) 2451

CODs_inf (mg/l) 1988

TKN _inf (mgN/l) 54,3

NH4_inf (mgN/l) 6,1

NO3 (mgN/l) 18,0

NO2 (mgN/l) 2,0


Experience Standard replicate 1

[image: image17.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

26/03/2004 08:30

140 6,7 0,11 < 0,5 < 0,2

26/03/2004 08:40

197 9,0 0,34 < 0,5 2,2

26/03/2004 08:50

259 10,6 0,46 < 0,5 5,0

26/03/2004 09:00

326 13,8 0,63 < 0,5 7,3

26/03/2004 09:30

278 12,9 0,34 < 0,5 1,8

26/03/2004 10:00

227 10,4 0,06 < 0,5 < 0,2

26/03/2004 10:20

148 8,0 0,11 < 0,5 < 0,2

26/03/2004 10:40

122 7,5 0,23 < 0,5 < 0,2

26/03/2004 11:00

115 5,0 0,00 < 0,5 < 0,2

26/03/2004 12:00

130 5,4 0,00 < 0,5 < 0,2

26/03/2004 14:00

58 5,0 0,11 < 0,5 < 0,2

26/03/2004 18:00

40 4,9 0,00 < 0,5 < 0,2


[image: image18.emf]VSS (mg/l) 2265

Influent:

CODt_inf (mg/l) 3231

CODs_inf (mg/l) 3231

TKN _inf (mgN/l) 82,0

NH4_inf (mgN/l) 8,1




Flora  reactor

Experience: F standard

[image: image19.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

21/04/2004 08:30

95 nd nd 78,6 0,8

21/04/2004 08:40

127 4,06 74,2 2,3

21/04/2004 08:50

106 7,94 67,3 3,4

21/04/2004 09:15

178 17,9 17,94 51,9 9

21/04/2004 09:30

133 22,4 17,08 54,6 8,6

21/04/2004 10:00

128 20,0 16,22 46,5 8,9

21/04/2004 10:20

194 17,7 13,37 49,5 9,2

21/04/2004 10:40

111 15,5 10,80 52,8 9,1

21/04/2004 11:00

83 8,6 7,94 56,7 9,8

21/04/2004 12:00

86 2,4 nd 64,6 4,7

21/04/2004 14:00

53 1,5 nd 73,7 < 0,2

21/04/2004 18:00

70 1,9 nd 64,9 < 0,2


[image: image20.emf]VSS (mg/l) 1780

Influent:

CODt_inf (mg/l) 909

CODs_inf (mg/l) 909

TKN _inf (mgN/l) 96,9

NH4_inf (mgN/l) 71

NO3 (mgN/l) 3,3

NO2 (mgN/l) 3,6

pH_inf 7,8


Experience: F1

[image: image21.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

14/04/2004 08:30

94 0,7 0,4

31,8 < 0,2

14/04/2004 08:40

107 5,5 3,1

28,9 0,9

14/04/2004 08:50

116 10,6 6,1

23,7 2,0

14/04/2004 09:00

107 11,5 7,8

24,1 3,1

14/04/2004 09:30

88 11,2 8,6

20,5 3,4

14/04/2004 10:00

75 9,7 6,7

18,5 3,2

14/04/2004 10:20

81 7,9 4,8

20,0 3,4

14/04/2004 10:40

78 5,0 3,3

23,8 3,1

14/04/2004 11:00

82 3,3 1,1

14/04/2004 12:00

72 2,7 0,6

30,9 < 0,2

14/04/2004 14:00

67 2,6 0,1

33,3 < 0,2

14/04/2004 18:00

68 2,3 nd

31,1 < 0,2


[image: image22.emf]VSS (mg/l) 2233

Influent:

CODt_inf (mg/l) 653

CODs_inf (mg/l) 525

TKN _inf (mgN/l) 34

NH4_inf (mgN/l) 32,8

NO3 (mgN/l)

6,9

NO2 (mgN/l)

2,9

pH_inf 7,6


Experience: F3

[image: image23.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

15/03/2004 08:30

77 1,1 1 99 0,6

15/03/2004 08:40

187 9,5 10 93 1,8

15/03/2004 08:50

239 16,9 17 84 3,9

15/03/2004 09:00

296 23,2 23 72 12

15/03/2004 09:30

218 23,4 23 77 5,3

15/03/2004 10:00

195 23,0 23 78 3,5

15/03/2004 10:20

119 21,9 22 78 3,5

15/03/2004 10:40

216 16,9 17 78 3,6

15/03/2004 11:00

168 19,4 19 80 3,7

15/03/2004 12:00

155 18,6 19 80 3,9

15/03/2004 14:00

134 13,7 14 86 4,3

15/03/2004 18:00

122 5,1 5 88 4,9


[image: image24.emf]VSS (mg/l) 1395

Influent:

CODt_inf (mg/l) 970

CODs_inf (mg/l) 590

TKN _inf (mgN/l) 131

NH4_inf (mgN/l) 83,4

NO3 (mgN/l) 80

NO2 (mgN/l) 15


Experience: F4

[image: image25.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

10/03/2004 08:30

87 2,2 0,6 105 0,5

10/03/2004 08:40

118 7,5 6,4 96 1,9

10/03/2004 08:50

161 13,7 87 4

10/03/2004 09:00

201 21,6 19,5 81 5,3

10/03/2004 09:30

197 18,7 18,7 79 6,8

10/03/2004 10:00

144 19,0 19,0 78 7,3

10/03/2004 10:20

118 21,4 16,7 80 7,9

10/03/2004 10:40

160 14,7 83 7,7

10/03/2004 11:00

106 12,3 11,7 84 11

10/03/2004 12:00

107 4,3 4,3 93 9,3

10/03/2004 14:00

93 1,1 106 1,6

10/03/2004 18:00

83 1,3 1,31 106 < 0,2


[image: image26.emf]VSS (mg/l) 842

Influent:

CODt_inf (mg/l) 1065

CODs_inf (mg/l) 787

TKN _inf (mgN/l) 90

NH4_inf (mgN/l) 82,4

NO3 (mgN/l) 12

NO2 (mgN/l) 4


Experience F5

[image: image27.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

31/03/2004 08:30

4 2,1 0,9 58,5 1,3

31/03/2004 08:40

36 9,4 7,4 53,2 3,0

31/03/2004 08:50

73 18,2 14,3 45,7 4,9

31/03/2004 09:00

90 20,2 20,2 41,6 6,6

31/03/2004 09:30

86 20,8 20,8 37,7 8,8

31/03/2004 10:00

182 21,9 21,0 36,3 10,5

31/03/2004 10:20

79 22,4 18,4 37,0 10,4

31/03/2004 10:40

87 19,3 17,5 39,4 10,7

31/03/2004 11:00

97 15,8 41,1 10,7

31/03/2004 12:00

114 10,2 10,2 45,6 10,6

31/03/2004 14:00

60 1,9 0,2

31/03/2004 18:00

70 2,7 nd 62,9 0,5


 [image: image28.emf]VSS (mg/l) 1337

Influent:

CODt_inf (mg/l) 982

CODs_inf (mg/l) 878

TKN _inf (mgN/l) 94

NH4_inf (mgN/l) 77,8

NO3 (mgN/l) 19

NO2 (mgN/l) 2


Experience: F6

[image: image29.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

13/04/2004 08:30

77 1,9 0,34 32,7 0,5

13/04/2004 08:40

73 5,3 1,94 30,2 1,7

13/04/2004 08:50

145 6,5 6,23 27,5 3,7

13/04/2004 09:13

184 18,8 12,74 20,3 9,03

13/04/2004 09:30

179 17,3 12,17 17,5 9,9

13/04/2004 10:00

139 17,4 11,60 14,9 10,6

13/04/2004 10:20

114 10,8 9,48 17,3 9,7

13/04/2004 10:40

103 6,5 6,45 21,2 9,7

13/04/2004 11:00

88 4,3 4,34 24,8 9

13/04/2004 12:00

92 0,2 0,17 35,3 2,9

13/04/2004 14:00

72 1,7 0,17 36,8 < 0,2

13/04/2004 18:00

50 nd nd 37,9 < 0,2


[image: image30.emf]VSS (mg/l) 2344

Influent:

CODt_inf (mg/l) 1201

CODs_inf (mg/l) 1146

TKN _inf (mgN/l) 199

NH4_inf (mgN/l) 199

NO3 (mgN/l) 23,7

NO2 (mgN/l) 2,4


Experience: F7

[image: image31.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

19/04/2004 08:30

86 2,9 0,63 48,7 < 0,2

19/04/2004 08:40

132 14,4 6,57 41,2 2,2

19/04/2004 08:50

142 24,7 8,74 40,9 7

19/04/2004 09:05

170 37,1 19,82 32,9 7,1

19/04/2004 09:30

131 38,6 21,13 29,5 7

19/04/2004 10:00

145 39,9 21,42 29,9 8,4

19/04/2004 10:20

129 35,2 24,85 31,8 9,1

19/04/2004 10:40

129 34,6 23,02 34,9 10

19/04/2004 11:00

115 28,3 21,76 38,3 10,3

19/04/2004 12:00

177 20,3 15,59 45,5 9,4

19/04/2004 14:00

82 1,3 0,74 74,3 5,6

19/04/2004 18:00

53 0,0 0,00 79,6 < 0,2


[image: image32.emf]VSS (mg/l) 1973

Influent:

CODt_inf (mg/l) 1257

CODs_inf (mg/l) 1172

TKN _inf (mgN/l) 207,5

NH4_inf (mgN/l) 73,9

NO3 (mgN/l) <0,5

NO2 (mgN/l) <0,2

pH_inf 7,5


Experience F9:

[image: image33.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

22/04/2004 08:30

0,0 0,34 65,4 < 0,2

22/04/2004 08:40

107 6,7 3,60 57,3 1,9

22/04/2004 08:50

121 7,14 51,2 5,4

22/04/2004  09:15:00 a.m.

179 9,8 9,77 41,5 7,9

22/04/2004 09:30

142 15,0 15,42 30,5 16,6

22/04/2004 10:00

118 20,7 13,54 25,8 17,6

22/04/2004 10:20

118 11,9 11,88 28,2 17

22/04/2004 10:40

110 10,2 7,31 31,7 15,9

22/04/2004 11:00

106 4,3 4,34 36,6 16,4

22/04/2004 12:00

127 0,17 46,6 7,5

22/04/2004 14:00

98 nd 0,17 54,1 < 0,2

22/04/2004 18:00

77 nd 0,74 60,4 < 0,2


[image: image34.emf]VSS (mg/l) 2058

Influent:

CODt_inf (mg/l) 604

CODs_inf (mg/l) 562

TKN _inf (mgN/l) 91,0

NH4_inf (mgN/l) 66,1

NO3 (mgN/l) 8,7

NO2 (mgN/l) 0,7

pH_inf 7,11


Experience F10:

[image: image35.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

12/04/2004 08:30

59 0,0 0,8 36,4

0,4

12/04/2004 08:40

109 4,5 5,1 30,2

2,3

12/04/2004 08:50

87 11,3 10,2 28

4,7

12/04/2004 09:08

148 15,9 17,0 21,6

8,2

12/04/2004 09:30

93 21,6 16,3 19

9,8

12/04/2004 10:00

65 24,9 16,4 16,1

10,5

12/04/2004 10:20

100 12,2 12,9 19,8

10,7

12/04/2004 10:40

56 10,2 7,3 23,2

10,7

12/04/2004 11:00

83 5,3 5,9 27,7

10,4

12/04/2004 12:00

81 nd 1,7 27,8

10,3

12/04/2004 14:00

59 1,3 1,0 39,1

3,6

12/04/2004 18:00

77 3,4 nd <0,2


[image: image36.emf]VSS (mg/l) 2115

Influent:

CODt_inf (mg/l) 1037

CODs_inf (mg/l) 1116

TKN _inf (mgN/l) 67

NH4_inf (mgN/l) 66,4

NO3 (mgN/l) 16

NO2 (mgN/l) 0


Experience: F Standard replicate 1

[image: image37.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

30/03/2004 08:30

76 nd nd 62 1,5

30/03/2004 08:40

76 7 7 54 3,1

30/03/2004 08:50

142 13 13 47 5,0

30/03/2004 09:00

174 20 20 42 6,6

30/03/2004 09:30

500 20 19 37 8,7

30/03/2004 10:00

166 22 18 37 9,3

30/03/2004 10:20

100 20 17 36 10,9

30/03/2004 10:40

109 14 12 59 1,0

30/03/2004 11:00

29 11 64 0,6

30/03/2004 12:00

18 5 3 61 1,5

30/03/2004 14:00

4 3 nd 11,8

30/03/2004 18:00

6 nd nd 0 11,2


[image: image38.emf]VSS (mg/l) 1358

Influent:

CODt_inf (mg/l) 781

CODs_inf (mg/l) 738

TKN _inf (mgN/l) 89,2

NH4_inf (mgN/l) 77,0

NO3 (mgN/l) 18,0

NO2 (mgN/l) 2,8


Experience: F Standard replicate 2

[image: image39.emf]Date CODs (mg/l) TKN (mgN/l) NH4 (mgN/l) NO3 (mgN/l) NO2 (mgN/l)

11/03/2004 08:30

38 2,5 0,9 97 0,8

11/03/2004 08:40

141 13,1 13,1 86 1,9

11/03/2004 08:50

134 13,4 12,3 71 3,7

11/03/2004 09:00

171 18,3 73 7,9

11/03/2004 09:30

172 22,8 19,6 68 7,9

11/03/2004 10:00

153 22,9 19,2 63 6,5

11/03/2004 10:20

119 19,0 19,0 56 7,2

11/03/2004 10:40

89 16,2 16,0 58 7,8

11/03/2004 11:00

112 12,8 13,7 67 8,7

11/03/2004 12:00

64 6,3 75 7,6

11/03/2004 14:00

108 2,8 0,7 90 2,2

11/03/2004 18:00

61 9,1 0,00


[image: image40.emf]VSS (mg/l) 1412

Influent:

CODt_inf (mg/l) 889

CODs_inf (mg/l) 685

TKN _inf (mgN/l) 97

NH4_inf (mgN/l) 80

NO3 (mgN/l) 12

NO2 (mgN/l) 5




